Приложение 1

# к решению городского совета

# от 30.03.2012  № 16/607

Перечень водных объектов, расположенных на территории города Ясиноватая

| Нумерация на карте | Название водного объекта | Место расположения водного объекта | Параметры водного объекта |  | Категория земель. Землепользователь и площадь вод- ного объекта согласно земельно-кадастровой документации | Техническое состояние гидротехнических сооружений и водоема (детальное описание) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь водного зеркала, га | Объем тыс.куб. м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Пруд в балке Очеретовая | Лесной массив «Клубный лес» | 2,0 | 40,0 | Земли водного фонда Ясиноватский городской совет, 2,0 га | Плотина: земляная, со стороны береговой полосы укрепление железобетонными плитами; длина – 100 м; ширина 8,0 м; высота – 4,0 м. Водопад: лоток, ширина – 30, м. Плотина в надлежащем состоянии |  |
| 2 | Пруд в поселке им. 18-го партсъезда, ул. Чайковского | Зона Верхне-Кальмиуского водохранилища | 1,5 | 30,0 | Земли водного фонда Ясиноватский городской совет, 1,5 га | Плотина: земляная, со стороны береговой полосы укрепление железобетонными плитами; длина – 40 м; ширина 4,0 м; высота – 1,5 м. Водопад: металлическая труба Ø 600мм. Плотина в аварийном состоянии. Необходимы немедленные меры по укреплению грели |  |
| 3 | Пруд в балке Очеретовая Садоводческое товарищество им. Мичурина | приток р. Каменка, бассейн р. Кривой Торец | 1,0 | 1,5 | Земли водного фонда Ясиноватский городской совет, 1,0 га | Плотина: земляная длина – 100 м; ширина 4,0 м; высота – 6,0 м. Водопад: шахтный металлическая труба Ø 1400мм. Плотина в надлежащем состоянии |  |
| 4 | Пруд в западной части города | балка р. Кривой Торец | 0,5 | 6,0 | Земли водного фонда Ясиноватский городской совет, 0,5 га | Плотина: земляная длина – 20 м; ширина 4,0 м; высота – 1,5 м. Водопад: шахтный открытый лоток |  |

Секретарь городского совета								В.П. Присяжный