# Приложение

к решению исполкома

городского совета

от_15.07.2009__№_259__

МЕРОПРИЯТИЯ

по ремонту и восстановлению пожарных гидрантов в г. Ясиноватая на 2009 г.

| № п/п | № гидранта |  | Место расположения | Вид работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 127 | СМП-365 (общежитие) |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,5м | август | КП ЯПУВКХ |
|  | 107 | пл. Ленина ж/д поликлиника (напротив центрального входа в парк) |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | август |  |
|  | 53 | музыкальная школа |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 55 | ДКМ (с тыльной стороны) |  | Замена штока | август |  |
|  | 98 | ДНиТ (с правой стороны) |  | Замена штока | август |  |
|  | 90 | ж/д поликлиника (новый корпус - фасад) |  | Замена штока | август |  |
|  | 130 | ул. Школьная, ОШ-4 (во дворе) |  | Замена штока | август |  |
|  | 111 | стационар ж/д больницы терапевтическое отделение (со стороны ул.Орджоникидзе) |  | Разбить бетон на перекрытии колодца | июль |  |
|  | 119 | кв-л Центральный,22 (напротив центрального входа в ПТУ-69) |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 59 | кв-л 103, д.14а |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м. | июль |  |
|  | 131 | ул. Школьная, д/с 37 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,5м | июль |  |
|  | 68 | кв-л 103, д.17 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | август |  |
|  | 117 | м-н 3 д.1 (во дворе у котельной) |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | июль |  |
|  | 18 | ул. Чернышевс-кого, 61 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,5м | август |  |
|  | 15 | ул. Орджоникид- зе, 24 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | август |  |
|  | 16 | ул. Орджоникид- зе, 74 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | август |  |
|  | 19 | ул. Чернышевс-кого, 82 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,5м | август |  |
|  | 70 | Кв-л 103, д.20 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | август |  |
|  | 13 | ул. В.Поляна, 24 |  | Приобретение и установка гидранта Н=1,25м | август |  |
|  | 7 | ул. Нахимова, 18 |  | Установить перекрытие колодца люком над гидрантом | июль |  |
|  | 14 | ул. Орджоникид- зе, 8 |  | Капитальный ремонт | июль |  |
|  | 17 | ул. Чернышевс-кого, 1 |  | Установить перекрытие колодца люком над гидрантом | июль |  |
|  | 24 | ул. Крымская, 1 |  | Замена штока | август |  |
|  | 25 | ул. Крымская, 8 |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 33 | ул. Киевская, 15 |  | Прочистить слив | июль |  |
|  | 45 | ул. Ленинградс- кая, 14 |  | Установить перекрытие колодца люком над гидрантом | июль |  |
|  | 38 | ул. Полтавская, 9 |  | Ремонт слива | июль |  |
|  | 47 | ул. Машинострои-телей, 3 |  | Замена штока | август |  |
|  | 48 | ул. Машинострои-телей, 22 |  | Прочистить слив | июль |  |
|  | 49 | ул. Машинострои-телей, 10 |  | Замена штока | август |  |
|  | 57 | ул. Плеханова, 11 |  | Замена штока | август |  |
|  | 58 | ул. 8-го Марта-Гагарина |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 63 | кв-л 100, д.1 |  | Прочистить слив | июль |  |
|  | 64 | кв-л 100, д.3 |  | Капитальный ремонт | июль |  |
|  | 75 | ул. Артема-Машиностроителей |  | Ремонт штока | август |  |
|  | 76 | ул. Ст.Разина, 9 |  | Установить крышку колодца | июль |  |
|  | 79 | ул. Кубанская, 8 |  | Откачать воду с колодца | июль |  |
|  | 88 | котельная ПТУ-69 (возле котельной) |  | Прочистить слив | июль |  |
|  | 94 | кв-л 55 , м-н Центральный (между магазином и д/с 60 «Солнышко») |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 96 | магазин «Лесной» кв-л 55 |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 99 | М-н Центральный (внутренний двор) |  | Капитальный ремонт | август |  |
|  | 104 | ул. Фестивальная, 5 |  | Установка штока | август |  |
|  | 109 | ул. Октябрьская 161а, (с левой стороны) |  | Перекрытие колодца установить люком над гидрантом | август |  |
|  | 112 | ул. Некрасова, 20 |  | Прочистить слив | июль |  |
|  | 115 | м-н 3, д.9 (с правой стороны) |  | Очистить колодец от мусора, установить крышку | август |  |
|  | 134 | ул. Орджоникид- зе, 146, ЛОВД |  | Ремонт штока | август |  |